«Согласовано»                                                                                                                                          «Утверждаю»

Председатель ПО                                                                                       Заведующий МДОУ «Детский сад №126»

__________  О.Н.Бурова                                                                                                      _________  С.В.Луканина

(подпись)                                                                                                                               (подпись)

«____»_________20____г.                                                                                                        «___»_________20____г.

(дата согласования)                                                                                                                 (дата утверждения

Инструкция №

в случае возникновения пожара в помещениях

Настоящая инструкция разработана на основании «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года, с изменениями и дополнениями от 17 февраля 2014г., нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания, помещений и вида деятельности учреждения и является обязательной для исполнения всеми работниками.

1. Общие положения

1. Наряду с настоящей инструкцией, должностным лицам следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.

2. Ответственность за пожарную безопасность в целом по организации несет ее руководитель. Ответственность за пожарную безопасность отдельных помещений, цехов, участков, а так же оборудования возлагается соответствующим приказом по организации на должностных лиц руководителей этих подразделений.

# 2. В случае возникновения пожара в помещениях  каждый работник, при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.),

ОБЯЗАН:

1. Немедленно сообщить об этом по телефону «01», «30-01-01» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

2. Задействовать систему оповещения людей о пожаре, принять по возможности меры по эвакуации людей из здания в безопасное место, согласно плана эвакуации и приступить к тушению пожара. и сохранности материальных ценностей.

3. Известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника.

4. Руководители и должностные лица организации; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара, обязаны:

4.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту, организации;

4.2. Осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений, в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

4.3. Организовать проверку наличия (детей, больных, отдыхающих, работников) эвакуируемых из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;

4.4. Выделить для встречи пожранных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

4.5. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

4.6. При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

4.7. Прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

4.8. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

4.9. При необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

4.10. Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;

4.11. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости их охрану;

4.12. Сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

5 При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

1. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

2. Исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям, преподавателям, воспитателям, докторам, мастерам и другим работникам данного учреждения нельзя оставлять детей, больных, отдыхающих  без присмотра, с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

3.  Эвакуацию людей  следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;

4. В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, взрослые и здоровые люди могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста, лежачих больных и престарелых  следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;

5. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей и людей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах или других местах;

6.  Выставлять посты безопасность на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей, больных и работников в здание, где возник пожар;

7. При тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

8.  Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

9.  По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия (или лицо, его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

10.   При пожаре все сотрудники должны строго соблюдать дисциплину и не создавать панику, строго следовать указаниям пожарных расчетов и администрации.

Инструкцию разработал зам.зав.по АХР _____________ Т.Г.Балдычева

С инструкцией ознакомлен(а)