| «Согласовано» Руководитель ПО _______ О.Н.Бурова (подпись) «____»_________20____г. (дата согласования) | «Утверждаю» Заведующий МДОУ «Детский сад №126» _________Луканина С.В. (подпись) «____»_________20____г. (дата утверждения) |
| --- | --- |

# ИНСТРУКЦИЯ №

о противопожарном режиме

Настоящая инструкция разработана на основании «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года, с изменениями и дополнениями от 17 февраля 2014г., нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания, помещений и вида деятельности учреждения и является обязательной для исполнения всеми работниками.

Общие требования безопасности

- Курение на территории и в помещении МДОУ детского сада запрещено.

- Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, пожарная сигнализация. Другие электроустановки могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

- Временные огневые и другие пожароопасные работы производятся лишь по письменному приказу руководителя учреждения с обязательным назначением дежурного персонала, контролирующего их проведение и состояние помещений в течение  работ и по их окончании в течение указанного в приказе времени.

- В производственных помещениях производится ежедневная уборка горючих отходов и пыли  закрепленным техническим персоналом.

- В случае пожара все электрооборудование обесточивается: в рабочее время сотрудниками на своих местах и закрепленных помещениях, в вечернее и ночное время - дежурным персоналом в соответствии со схемой электроснабжения здания.

- В случае возникновения пожара, действия работников учреждения в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. Работник, отвечающий за хранение документации по личному составу, организует эвакуацию трудовых книжек, книги учёта личного состава работников.

- При получении сигнала оповещения о пожаре каждый работник действует в соответствии с планом эвакуации детей на случай возникновения пожара.

- Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.) обязан:

- известить о пожаре руководителя детского сада или  заменяющего его работника;

- приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации.

- принять меры по тушению пожара имеющимися  в учреждении средствами пожаротушения;

- Руководитель учреждения детского сада (заменяющий его работник), а в их отсутствии дежурный обязан:

- задействовать систему оповещения о пожаре;

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

- организует встречу  пожарных подразделений;

- принять меры к тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения и эвакуации детей и сотрудников;

- организует проверку  наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам.

- При проведении эвакуации и тушения пожара сотрудникам необходимо:

- не оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- не допускать паники! Эвакуацию детей начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных помещений. Детей младшего возраста и больных эвакуировать и первую очередь;

- воздерживаться от открывания окон  и дверей, а также от разбивания стекол во избежания распространения  огня и дыма. Покидая помещение, следует закрывать за собой все двери и окна;

- перед уходом проверить помещение на наличие людей.

11. Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, совмещаемого с вводным инструктажем по охране труда, а при изменении специфики работы проходят дополнительное  обучение. Очередной инструктаж по ПБ проводится один раз в 6 месяцев

Инструкцию разработал зам.зав.по АХР _____________ Т.Г.Балдычева

С инструкцией ознакомлен(а)